安全评价及化工设计参考资料

1、            《安全评价通则》AQ8001-2007 (2007.4.1实施

2、            《安全预评价导则》AQ8002-2007 (2007.4.1实施)

3、            《安全验收评价导则》AQ8003-2007(2007.4.1实施)

4、            《安全现状评价导则》

5、            《建筑设计防火规范》GB50016-2006

6、            《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

7、            《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-93

8、            《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

9、            《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-1995

10、        《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

11、        《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-1991

12、        《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993

13、         《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

14、        《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/T20519.4-2009

15、        《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990

16、        《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-1992

17、        《建筑物防雷设计规范》GB50057- 2000

18、        《建筑抗震设计规范》GB50011-2008

19、        《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

20、        《化工装置设备布置设计规定》HG/T20546-2009

21、        《常用化学危险品储存通则》GB15603-1995

22、        《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009

23、        《钢制压力容器》 GB150-1998（2003年修订）

24、              《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》HG20660-2000

25、        《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

26、         《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》  GBZ2.1-2007

27、        《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

28、        《瓶装压缩气体分类》GB16163-1996

29、        《危险化学品重大危险源辨识》 GBl8218-2009

30、        《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

31、        《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009

32、        《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2003

33、        《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-1992

34、        《危险货物品名表》GB12268-2005

35、        《化学品分类、警示标签和警示性说明、安全规范、急性毒性》GB20592-2006

36、        《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

37、        《安全标志及使用导则》GB2894-2008

38、        《消防安全标志设置要求》GB15630-1995

39、        《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-1990

40、        《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916-1999

41、        《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-1999

42、        《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB17915-1999

43、        《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

44、        《生产性粉尘作业危害程度分级》 GB5817-1986

45、        《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

46、        《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

47、        《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

48、        《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

49、        《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003

50、        《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-1992

51、        《危险货物分类和品名编号》GB6944-2005

52、        《危险货物包装标志》GB190-1990

53、        《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

54、        《室外给水设计规范》GB50013-2006

55、        《室外排水设计规范》GB50014-2006

56、        《火灾自动报警系统设计规范》 GB56116-1998

57、        《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005

58、        《防止静电事故通用导则》GB12518-2006

59、        《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

60、        《制冷装置用压力容器》JB/T4750-2003

61、        《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

62、        《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006

63、        《起重机械安全规程》GB6067-85

64、        《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2008

65、        《有机热载体》GB23971-2009

66、        《有机热载体安全技术条件》GB24747-2009

67、        《压力容器定期检验规则》TSG R7001-2004

68、        《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009

69、        《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009

70、        《压力管道规范工业管道》GB/T20801.1～6-2006

71、        《特种设备使用单位安全管理准则》DB32／1253-2009

72、        《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/20519-2009

73、        《化工装置设备布置设计规定》

74、         《中华人民共和国劳动法》主席令第28号(1995.1.1实施)

75、         《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002.11.1实施)

76、          《中华人民共和国消防法》主席令第6号(2009.5.1实施)

77、           《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989.12.26实施)

78、           《中华人民共和国职业病防治法》主席令第60号(2002.5.1实施)

79、                          《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

80、                          《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号(2002.3.15实施)

81、           《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 (2004.2.1实施)

82、           《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第352号(2002.5.12实施)

83、           《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004—2009）

84、           《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（劳部发[1996]276号）

85、           《有机热载体炉安全技术监察规程》（劳部发[1993]356号）

86、           《特种设备安全监察条例》国务院令第549号(2009.5.1实施)

87、           《气瓶安全监察规程》质技监局锅发[2000]250号

88、           《气瓶安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第46号

89、           《安全生产许可证条例》国务院令第397号(2004.1.13实施)

90、           《易制毒化学品管理条例》国务院令第445号(2005.11.1实施)

91、           《产业结构调整指导目录(2005年本)》国家发展和改革委员会令第40号

92、           《特种设备注册登记与使用管理规则》质技监局锅发(2001)57号

93、           《特种设备质量监督监察规定》质量技术监督局(2000)第13号

94、           《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令第30号（2010.7.1施行）

95、           《工作场所安全使用化学品规定》 原劳动部423号

96、           《危险化学品名录》国家安监局公告2003年第1号(2002版)

97、           《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号

98、           《剧毒化学品目录》国家安监局公告2003年第2号(2002年版)

99、           《危险化学品建设项目安全许可实施办法》安监总局令第8号(2006.10.1实施)

100、     《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安监局第10号令

101、     《国家安全监管总局关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则(试行)>的通知》安监总危化[2007]255号

102、       《关于危险化学品建设项目安全许可和试生产(使用)方案备案工作意见》安监总危化[2007]121号

103、       《关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价工作通知》国家安全生产监督管理局安监管办字(2001)39号文(2001.5.24实施)

104、       《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》国家安全生产监督管理局安监管危化字(2004)43号(2004.4.8发布)

105、       《江苏省安全生产条例》（修改意见稿）江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议通过（2009.6.1实施）

106、       《江苏省劳动保护条例》(1994年10月23日发布)

107、       《江苏省工业结构调整指导目录》苏政办发[2006]140号

108、       《省政府办公厅关于转发省发展改革委等部门关于加强苏北地区新建化工项目管理意见的通知》苏政办发[2007]122号

109、       《全省化工生产企业专项整治方案》苏政办发[2006]121号

110、       《关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价和“三同时”工作的意见》苏政办发［2001］155号(2001.12.20实施)

111、       《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》苏安监[2004]138号

112、       《江苏省建设工程项目劳动安全卫生预评价和“三同时”监督管理办法(试行)》苏安监(2002)51号(2002.4.8实施)

113、       《关于开展危险化学品从业单位安全标准化试点工作的通知》苏安监[2006]76号

114、       《关于危险化学品生产企业安全生产行政许可有关问题的通知》苏安监〔2006〕177号

115、       《关于危险化学品生产企业安全生产行政许可有关问题的补充通知》苏安监[2006]191号

116、       《关于印发<全省化工生产企业安全专项整治实施方案>的通知》苏安监〔2006〕202号

117、       《关于贯彻<危险化学品建设项目安全许可实施办法>有关问题的通知》苏安监〔2007〕180号

118、        《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》苏安监〔2008〕14号

119、            《关于进一步明确危险化学品安全许可工作中有关事项的通知》苏安监[2008]87号

120、              《关于转发国务院安委会办公室关于切实加强化工企业安全生产工作的紧急通知的通知》苏安办[2008]61号

121、              《省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知》苏政办发〔2009〕49号

122、              《江苏省重大危险源监督管理指导意见(暂行)》苏安监〔2009〕71号

123、                《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》安监总厅应急〔2009〕73号